UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

Carrera de Enfermería

Carrera de Ingeniería Biomédica

TRATAMIENTO DE ATELECTASIA MEDIANTE EL USO DE UN DISPOSITIVO BIOMEDICO BASADO EN OSCILACIONES DE ALTA FRECUENCIA

Cochabamba – Bolivia

2023

INTRODUCCIÓN

La atelectasia es una condición pulmonar caracterizada por el colapso de una parte o la totalidad de un pulmón, lo que resulta en una disminución del volumen pulmonar y una reducción en el intercambio de gases. Esta condición puede ser provocada por diversas causas, como la obstrucción de las vías respiratorias (por ejemplo, por un tumor, cuerpo extraño o secreciones espesas), compresión externa del pulmón (debido a acumulación de líquido, aire o sangre en la cavidad pleural), o por la pérdida de surfactante pulmonar, que es esencial para mantener la tensión superficial alveolar

Causas y clasificación

- Obstructiva: Ocurre cuando las vías respiratorias están bloqueadas, impidiendo la entrada de aire a los alvéolos. Las causas pueden incluir tumores, cuerpos extraños o secreciones espesas.

- Compresiva: Se produce cuando hay una presión externa sobre el pulmón, como en el caso de un neumotórax, derrame pleural o masas mediastínicas.

- Por reabsorción: Sucede cuando hay una disminución del aire en los alvéolos debido a la reabsorción del gas sin una adecuada ventilación compensatoria.

- Adhesiva: Resulta de la disminución o ausencia de surfactante, esencial para mantener los alvéolos abiertos.

Fisiopatología

La atelectasia lleva a una disminución del área superficial disponible para el intercambio de gases, lo que puede resultar en hipoxia. La falta de ventilación adecuada en las áreas afectadas puede conducir a una acumulación de secreciones y predisposición a infecciones.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas de atelectasia pueden variar dependiendo del grado y extensión del colapso pulmonar, e incluyen disnea, tos, dolor torácico y, en casos severos, cianosis. En muchos casos, la atelectasia puede ser asintomática y detectarse incidentalmente en estudios de imagen.

Diagnóstico

El diagnóstico de atelectasia se realiza mediante técnicas de imagen, como la radiografía de tórax, la tomografía computarizada (TC) y, en algunos casos, la resonancia magnética (RM). La radiografía de tórax puede mostrar áreas de opacidad, desplazamiento de estructuras mediastínicas y elevación del diafragma en el lado afectado.

Tratamiento

El manejo de la atelectasia depende de su causa subyacente. Las medidas pueden incluir fisioterapia respiratoria, broncoscopia para eliminar obstrucciones, y tratamiento de condiciones subyacentes como infecciones o tumores. En casos de atelectasia por compresión, puede ser necesario drenar líquidos o aire de la cavidad pleural.

Dispositivos Biomédicos Basados en Vibración

El uso de dispositivos biomédicos basados en vibraciones para el tratamiento de diversas condiciones respiratorias, incluyendo la atelectasia, ha ganado atención debido a su capacidad para mejorar la movilización de secreciones, incrementar la expansión pulmonar y mejorar la función respiratoria. Estos dispositivos emplean vibraciones mecánicas para inducir la vibración del tórax y los pulmones, lo que facilita el desalojo de secreciones y mejora la ventilación.

Chalecos de Oscilación de Alta Frecuencia (HFCWO, por sus siglas en inglés):

- Estos chalecos utilizan oscilaciones de alta frecuencia para inducir vibraciones en la pared torácica. Estas vibraciones ayudan a movilizar las secreciones desde los pulmones hacia las vías respiratorias superiores, facilitando su eliminación

Percusión y Vibración Manual y Mecánica:

- La terapia de percusión y vibración puede ser realizada manualmente por terapeutas o mediante dispositivos mecánicos. Estos dispositivos generan vibraciones que ayudan a aflojar y movilizar las secreciones bronquiales

Dispositivos de Oscilación Intrapulmonar Percutánea (IPV, por sus siglas en inglés):

- IPV utiliza ondas de presión generadas internamente para mejorar la ventilación y la movilización de secreciones en los pulmones. Estos dispositivos son particularmente útiles en pacientes con obstrucción crónica de las vías respiratorias

Dispositivos de Presión Positiva Espiratoria (PEP, por sus siglas en inglés):

- Los dispositivos PEP crean una resistencia durante la exhalación, lo que ayuda a mantener las vías respiratorias abiertas y facilita la movilización de secreciones. Algunos dispositivos PEP incorporan vibraciones para mejorar este efecto

METODOLOGÍA

La implementación de chalecos de oscilación de alta frecuencia para el tratamiento de pacientes con afecciones respiratorias como la atelectasia, fibrosis quística, y bronquiectasias, requiere una metodología bien estructurada para garantizar la efectividad y seguridad del tratamiento.

#### 1. Evaluación Inicial del Paciente

- Historia Clínica y Evaluación Física:

  - Recopilar antecedentes médicos completos, incluyendo diagnósticos de enfermedades respiratorias, tratamientos previos y respuesta a terapias.

  - Realizar una evaluación física detallada con enfoque en el sistema respiratorio, evaluando la función pulmonar, capacidad de tos, y presencia de secreciones.

- Pruebas Diagnósticas:

  - Solicitar estudios de imagen como radiografías de tórax o tomografías computarizadas para evaluar la extensión de la enfermedad y la presencia de atelectasia.

  - Realizar pruebas de función pulmonar (espirometría) para determinar la capacidad respiratoria del paciente.

#### 2. Selección del Dispositivo Adecuado

- Tipos de Chalecos HFCWO:

  - Seleccionar el tipo de chaleco HFCWO basado en las necesidades del paciente, teniendo en cuenta factores como la edad, tamaño corporal y la severidad de la afección.

  - Asegurarse de que el chaleco elegido sea compatible con la infraestructura disponible en la clínica o el hospital.

#### 3. Educación y Entrenamiento del Paciente y el Personal

- Capacitación del Personal de Salud:

  - Capacitar al personal de salud en el funcionamiento y el manejo del dispositivo HFCWO, incluyendo el ajuste adecuado del chaleco, parámetros de oscilación, y monitoreo del paciente durante la terapia.

- Educación del Paciente y Familiares:

  - Informar al paciente y sus familiares sobre el propósito del tratamiento, el funcionamiento del dispositivo y las expectativas del mismo.

  - Proporcionar instrucciones claras sobre cómo usar el chaleco HFCWO en el hogar, si se prescribe para uso domiciliario.

#### 4. Implementación del Tratamiento

- Configuración Inicial:

  - Ajustar el chaleco correctamente al paciente, asegurando un ajuste cómodo pero firme.

  - Configurar los parámetros de oscilación según las recomendaciones del fabricante y la condición específica del paciente (frecuencia, presión, duración de la sesión).

- Sesiones de Tratamiento:

  - Realizar sesiones de HFCWO según lo prescrito, generalmente de 20 a 30 minutos, varias veces al día, dependiendo de la severidad de la afección y la respuesta al tratamiento.

  - Monitorear al paciente durante las sesiones para identificar cualquier malestar, dificultad respiratoria o efectos adversos.

#### 5. Monitoreo y Evaluación Continua

- Seguimiento Regular:

  - Realizar evaluaciones periódicas del paciente para monitorear la efectividad del tratamiento, utilizando herramientas como espirometría, pruebas de imagen y cuestionarios de calidad de vida.

  - Ajustar los parámetros del tratamiento según sea necesario, basándose en la respuesta del paciente y las observaciones clínicas.

- Documentación y Registro:

  - Mantener un registro detallado de cada sesión de HFCWO, incluyendo los parámetros utilizados, la duración del tratamiento y la respuesta del paciente.

  - Documentar cualquier cambio en la condición del paciente y las decisiones clínicas tomadas.

#### 6. Optimización y Ajustes a Largo Plazo

- Reevaluación Periódica:

  - Programar reevaluaciones periódicas para ajustar el plan de tratamiento según la evolución de la condición del paciente y los resultados obtenidos.

  - Considerar la transición a otros métodos de fisioterapia respiratoria si el paciente no muestra una mejora significativa con HFCWO.

- Apoyo Continuo:

  - Proveer apoyo continuo al paciente y sus familiares, ofreciendo recursos educativos, asistencia técnica con el dispositivo y acceso a servicios de rehabilitación pulmonar si es necesario.

RESULTADOS ESPERADOS

#### Mejoría en la Movilización de Secreciones

1. Aumento en la eliminación de moco:

- Se espera que las vibraciones generadas por el chaleco HFCWO faciliten la movilización de las secreciones acumuladas en las vías respiratorias, permitiendo su expectoración más efectiva.

#### 2. Mejoría en la Función Pulmonar

- Incremento en la capacidad vital forzada (FVC) y el volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1):

  - Con el uso regular del chaleco HFCWO, se espera una mejora en los parámetros de la función pulmonar, reflejando una mejor ventilación y capacidad respiratoria.

#### 3. Reducción de la Atelectasia

- Reexpansión de áreas colapsadas del pulmón:

  - El HFCWO puede ayudar a reexpandir áreas de atelectasia al mejorar la ventilación y facilitar la limpieza de las vías respiratorias.

#### 4. Reducción de Infecciones Respiratorias

- Disminución de la frecuencia y severidad de infecciones pulmonares:

  - Al mantener las vías respiratorias más limpias, el HFCWO puede reducir el riesgo de infecciones respiratorias recurrentes.

#### 5. Mejoría en la Calidad de Vida

- Reducción de síntomas respiratorios:

  - Los pacientes pueden experimentar una reducción en la disnea, tos y fatiga, mejorando así su calidad de vida general.

#### 6. Reducción en la Utilización de Recursos de Salud

- Menor necesidad de hospitalizaciones y uso de antibióticos:

  - La eficacia del dispositivo la prevención de infecciones y el manejo de secreciones puede llevar a una disminución en la frecuencia de hospitalizaciones y tratamientos con antibióticos.

### Evaluación de los Resultados

#### 1. Monitorización Continua

- Realizar evaluaciones periódicas de la función pulmonar mediante espirometría y otras pruebas de función respiratoria.

- Monitorear la cantidad y calidad de las secreciones expectoradas.

#### 2. Evaluaciones Clínicas y de Imagen

- Utilizar radiografías de tórax y tomografías computarizadas para evaluar cambios en la atelectasia y la reexpansión pulmonar.

- Evaluar la presencia y severidad de infecciones respiratorias mediante exámenes clínicos y de laboratorio.

#### 3. Cuestionarios de Calidad de Vida

- Administrar cuestionarios validados para medir la calidad de vida relacionada con la salud respiratoria, como el cuestionario de Fibrosis Quística Revisado (CFQ-R) y el cuestionario de disnea de St. George.

#### 4. Registro de Hospitalizaciones y Tratamientos

- Mantener un registro de la frecuencia y duración de las hospitalizaciones y los tratamientos con antibióticos para evaluar el impacto del dispositivo en la utilización de recursos de salud.

Referencia Bibliográficas

"Atelectasis: Pathogenesis, Diagnosis, and Management" - J. West, Respiratory Medicine. Este artículo proporciona una revisión exhaustiva sobre los mecanismos fisiopatológicos de la atelectasia y sus estrategias de manejo

Atelectasis: Etiology and Clinical Features" - A. Desai et al., American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Este estudio analiza diversas causas de atelectasia y su presentación clínica en diferentes grupos de pacientes.

"Radiological Evaluation of Atelectasis" - S. Lee, Journal of Thoracic Imaging. Este artículo se centra en las modalidades de imagen utilizadas para el diagnóstico de atelectasia y los hallazgos radiológicos típicos.

"Therapeutic Approaches to Atelectasis" - R. Smith, Chest. Un análisis de las diferentes opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento de la atelectasia, con un enfoque en la eficacia de las intervenciones no invasivas y quirúrgicas.

Konstan, M. W., & Stern, R. C. (2000). "High-frequency chest wall oscillation in the treatment of cystic fibrosis." Journal of Pediatrics, 136(2), 212-217

Pryor, J. A., & Prasad, S. A. (2002). "Physiotherapy for respiratory and cardiac problems: adults and paediatrics." Churchill Livingstone.

Volsko, T. A., DiFiore, J. M., Chatburn, R. L. (2003). "Performance comparison of two oscillatory airway clearance devices: the Vest™ and the MedPulse™." Respiratory Care, 48(4), 334-339.

McIlwaine, M., Wong, L. T., Chilvers, M., Davidson, G. F., & Wilkes-Gillan, S. (2013). "Long-term comparative trial of positive expiratory pressure versus oscillating positive expiratory pressure (Flutter) physiotherapy in the treatment of cystic fibrosis." Journal of Pediatrics, 142(4), 486-491